## Slide 1: Seminarium dyplomowe magisterskie Pomiar pojemności czujnika oparty na oscylatorach relaksacyjnych i mikrokontrolerze ATmega32U4
Autor prezentacji: Arkadiusz Borowicki
Opiekun: dr hab. inż. Zbigniew Czaja
WETI, Gdańsk 2024

## Slide 2: Seminarium dyplomowe magisterskie
cel pracy dyplomowej
zadania do wykonania
koncepcja rozwiązania
stan prac
nadchodzące wyzwania
literatura
dyskusja
Plan prezentacji
2

## Slide 3: Seminarium dyplomowe magisterskie
„Celem pracy jest opracowanie i realizacja stanowiska laboratoryjnego składającego się z oscylatorów relaksacyjnych opartych na komparatorach analogowych i z miernika częstotliwości bazującego na module Arduino Micro oraz przeprowadzenie pomiarów pojemności czujników pojemnościowych.”
Cel pracy dyplomowej
3

## Slide 4: Seminarium dyplomowe magisterskie
Wyznaczenie opisu matematycznego badanego układu.
Przeprowadzenie szczegółowej symulacji w programie LTSpice.
Projekt układu kontrolera.
Realizacja układu kontrolera.
Utworzenie programu na mikrokontroler sterujący z wykorzystaniem sprzętowego modułu USB.
Utworzenie aplikacji komputerowej służącej do sterowania układem pomiarowym i wizualizacji wyników w czasie rzeczywistym.
Przeprowadzenie szczegółowych testów działania zrealizowanego układu, porównanie wyników pomiarowych wzorców matematycznych, symulacyjnych i rzeczywistych.
Badanie wpływu pojemności wejściowych komparatorów na dokładność i precyzję pomiarów.
Opracowanie dokumentacji technicznej układu sterownika i oprogramowania oraz instrukcji użytkownika.
Implementacja funkcji migracji danych do programu Matlab, umożliwiając spersonalizowaną analizę danych.
Zapewnienie w układzie PCB odpowiednich punktów pomiarowych na potrzeby edukacyjne.
Zadania do wykonania
4

## Slide 5: Seminarium dyplomowe magisterskie
Przebadanie wpływu pojemności wejściowych komparatorów na wyniki pomiarowe
Wykorzystane komparatory do badań: LT1711, LT1713, LTC6752
Kalibracja układu pomiarowego przy pomocy oprogramowania
Możliwość pomiaru wilgotności względnej za pomocą czujnika pojemnościowego HS1101 (120 – 190 pF)
Koncepcja rozwiązania
5

## Slide 6: Seminarium dyplomowe magisterskie
Koncepcja rozwiązania
6

## Slide 7: Seminarium dyplomowe magisterskie
Koncepcja rozwiązania
7

## Slide 8: Seminarium dyplomowe magisterskie
Koncepcja rozwiązania
8

## Slide 9: Seminarium dyplomowe magisterskie
Koncepcja rozwiązania
9

## Slide 10: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
10

## Slide 11: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
11

## Slide 12: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
12

## Slide 13: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
13

## Slide 14: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
14

## Slide 15: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
15

## Slide 16: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
16

## Slide 17: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
17

## Slide 18: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
18

## Slide 19: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
19

## Slide 20: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
20

## Slide 21: Seminarium dyplomowe magisterskie
Stan prac
21

## Slide 22: Seminarium dyplomowe magisterskie
Nadchodzące wyzwania
Montaż komponentów na PCB kontrolera.
Przygotowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.
Testy zgodności z założeniami projektowymi.
Badania.
22

## Slide 23: Seminarium dyplomowe magisterskie
Literatura
Meng Y., Dean R. N.: A Technique for Improving the Linear Operating Range for a Relative Phase Delay Capacitive Sensor Interface Circuit. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 65 (3), 2016
Czaja Z.: A New Approach to Capacitve Sensor Measurements Based on a Microcontroller and a Three-Gate Stable RC Oscillator. Measurement Vol. 72, 2023.
Czaja Z.: A measurement method for capacitive sensors based on a versatile direct sensor-to-microcontroller interface circuit. Measurement Vol. 155, 107547, 2020 https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.107547
Czaja Z.: A measurement method for lossy capacitive relative humidity sensors based on a direct sensor-to-microcontroller interface circuit. Measurement Vol. 170, 108702, 2021 https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108702
Czaja Z.: Measurement method for capacitive sensors for microcontrollers based on a phase shifter. Measurement Vol. 192, 110890, 2022 https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.110890
Meng Y., Dean R. N.: Improving the phase delay capacitive interface circuit technique using MOSFET switches. Measurement Science and Technology Vol. 31, 025107, 2019 https://doi.org/10.1088/1361-6501/ab4a66
Skiba A., Tiliouine H.: Stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Przykłady i zadania. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2022.
Kardaś M.: Mikrokontrolery AVR. Język C. Podstawy programowania. Wyd. ATNEL, Szczecin 2011.
Baranowski R.: Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce. Wyd. BTC, Warszawa 2005.
Sells C.: Windows Forms Programming in C#. Wyd. Addison-Wesley Professional, 2003.
23

## Slide 24: Seminarium dyplomowe magisterskie
Literatura
Nota katalogowa biblioteki LUFA USB (wersja oprogramowania: 210130) http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Nota katalogowa czujnika wilgotności HS1101 (data dostępu: 170.02.2024 r.) https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2082901.pdf
Nota katalogowa mikrokontrolera ATmega32U4 (data dostępu: 10.02.2024 r.) https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/ atmel-7766-8-bit-avr-atmega16u4-32u4_datasheet.pdf
Nota katalogowa modułu Arduino Micro (data dostępu: 10.02.2024 r.) https://docs.arduino.cc/hardware/micro
Nota katalogowa modułu SHTC3 (data dostępu: 1.02.2024 r.) https://sensirion.com/media/documents/643F9C8E/6164081E/ Sensirion_Humidity_Sensors_SHTC3_Datasheet.pdf
Nota katalogowa stabilizatora monolitycznego 7805 (data dostępu: 10.02.2024 r.) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf
Noty katalogowe komparatorów LT1711, LT1713, LTC6752 (data dostępu: 10.02.2024 r.)
24

## Slide 25: Seminarium dyplomowe magisterskie
Dyskusja
Zachęcam do zadawania pytań!
25